## A棟
（別紙）空調改修一覧表（今回Ａ棟で個別空調を改修する箇所）
番号 | 棟名 | 階 | 室番 | 室 名 | 室管理者 | 面積（㎡） | 室外機系統 | 内機冷房能力 | 台数 | 冷房能力計 |  | 系統毎の内機 | 室外機 | 既設単独 エアコン有 | 設置 | 室外機 | 設置年度 | 既設ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 換気扇or | 備 考 | 改修案(参考)
[5 empty] | (火元責任者) |  |  | （W） | （台） | （W） | (W/m2) | 冷房能力計(W) | [5 empty] | をどうするか | 全熱交換器
1 | A1 | 1 | 101 | 研究室 | ｶﾌﾞｼｸ･ｱﾝﾄﾆｱ | 29.2 | 系統１ | 7100 | 1 | 7100 | 243.1507 | [9 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
2 | A1 | 1 | 102 | 研究室 | ﾏｰﾃｨﾝ･ﾎｰｸｽ | 29.2 | 系統１ | 7100 | 1 | 7100 | 243.1507 | [9 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
3 | A1 | 1 | 103 | 研究室 | ｼﾞｮﾝ･ﾘﾋﾟｰ | 29.2 | 系統１ | 7100 | 1 | 7100 | 243.1507 | [9 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
4 | A1 | 1 | 104 | 研究室 | 山本 薫 | 29.2 | 系統１ | 7100 | 1 | 7100 | 243.1507 | 56800 | 56kW×1台 | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
5 | A1 | 1 | 105 | 研究室 | ﾎﾞﾙｼﾞｷﾞﾝ･ﾌﾞﾚﾝｻｲﾝ | 28.2 | 系統２ | 7100 | 1 | 7100 | 251.773 | [9 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
6 | A1 | 1 | 106 | 研究室 | (ｼﾞｮﾝ･ﾘﾋﾟｰ) | 28.2 | 系統２ | 7100 | 1 | 7100 | 251.773 | [9 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
7 | A1 | 1 | 107 | 研究室 | 中谷博美 | 28.2 | 系統２ | 7100 | 1 | 7100 | 251.773 | [9 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
8 | A1 | 1 | 108 | 研究室 | 棚瀬慈郎 | 28.2 | 系統２ | 7100 | 1 | 7100 | 251.773 | [9 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
9 | A1 | 1 | 109 | 研究室 | 間永次郎 | 28.2 | 系統２ | 7100 | 1 | 7100 | 251.773 | [9 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
10 | A1 | 1 | 110 | 研究室 | 呉 凌非 | 29.2 | 系統２ | 7100 | 1 | 7100 | 243.1507 | [9 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
11 | A1 | 1 | 111 | 研究室 | 坂本輝世 | 29.2 | 系統２ | 7100 | 1 | 7100 | 243.1507 | 93400 | 95kW×1台 | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
12 | A1 | 1 | 112 | 中講義室 | (池野則男) | 105 | 系統３ | 7100 | 4 | 28400 | 270.4762 | [9 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
13 | A1 | 1 | 113 | 中講義室 | (池野則男) | 105 | 系統３ | 7100 | 4 | 28400 | 270.4762 | 56800 | 56kW×1台 | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
14 | A1 | 1 | 114 | 研究室 | ｻﾝﾌｫ･ｼﾞｬﾝﾊﾞﾃｨｽﾄ | 29.2 | 系統２ | 7100 | 1 | 7100 | 243.1507 | ― | ― | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
15 | A1 | 1 | 115 | 研究室 | 近藤祐樹 | 29.2 | 系統２ | 7100 | 1 | 7100 | 243.1507 | ― | ― | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
16 | A1 | 1 | 116 | 研究室 | 河かおる | 29.2 | 系統２ | 7100 | 1 | 7100 | 243.1507 | ― | ― | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
17 | A1 | 1 | - | 自習室 | (ｼﾞｮﾝ･ﾘﾋﾟｰ) | 85.5 | 系統２ | 11200 | 2 | 22400 | 261.9883 | ― | ― | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
18 | A1 | 1 | 117 | 研究室 | 橋本周子 | 29.76 | 系統１ | 7100 | 1 | 7100 | 238.5753 | ― | ― | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
19 | A1 | 1 | 118 | 研究室 | 吉村淳一 | 28.2 | 系統１ | 7100 | 1 | 7100 | 251.773 | ― | ― | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
20 | A1 | 1 | 119 | コミュニケーションラウンジ | (ｼﾞｮﾝ･ﾘﾋﾟｰ) | 28.2 | 系統１ | 7100 | 1 | 7100 | 251.773 | ― | ― | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
21 | A1 | 1 | 120 | 演習室 | (ｼﾞｮﾝ･ﾘﾋﾟｰ) | 28.2 | 系統１ | 7100 | 1 | 7100 | 251.773 | ― | ― | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
22 | A1 | 2 | 201 | 入試室 | (萩章範) | 61.2 | 系統４ | 7100 | 2 | 14200 | 232.0261 | [9 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
23 | A1 | 2 | 202 | 演習室 | (ｼﾞｮﾝ･ﾘﾋﾟｰ) | 60.8 | 系統５ | 7100 | 2 | 14200 | 233.5526 | [9 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
24 | A1 | 2 | 203 | 演習室 | (ｼﾞｮﾝ･ﾘﾋﾟｰ) | 58.4 | 系統５ | 7100 | 2 | 14200 | 243.1507 | 56800 | 56kW×1台 | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
25 | A1 | 2 | 204 | 中講義室 天井高い | (池野則男) | 105 | 系統６ | 8000 | 4 | 32000 | 304.7619 | [9 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
26 | A1 | 2 | 205 | 中講義室 天井高い | (池野則男) | 105 | 系統６ | 8000 | 4 | 32000 | 304.7619 | 64000 | 67kW×1台 | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
27 | A1 | 2 | 206A | 演習室 | (ｼﾞｮﾝ･ﾘﾋﾟｰ) | 30.4 | 系統５ | 7100 | 1 | 7100 | 233.5526 | ― | ― | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
28 | A1 | 2 | 206B | 演習室 | (ｼﾞｮﾝ･ﾘﾋﾟｰ) | 30.4 | 系統５ | 7100 | 1 | 7100 | 233.5526 | ― | ― | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
29 | A1 | 2 | 207A | 演習室 | (ｼﾞｮﾝ･ﾘﾋﾟｰ) | 30.4 | 系統５ | 7100 | 1 | 7100 | 233.5526 | ― | ― | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
30 | A1 | 2 | 207B | 演習室 | (ｼﾞｮﾝ･ﾘﾋﾟｰ) | 30.4 | 系統５ | 7100 | 1 | 7100 | 233.5526 | ― | ― | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
31 | A1 | 2 | 208 | 事務局（財務） | (塚本康二) | 75 | 系統４ | 9000 | 2 | 18000 | 240 | [9 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
32 | A1 | 2 | 209 | 講師控室 天井高い | (池野則男) | 61.56 | 系統４ | 11200 | 2 | 22400 | 363.8726 | [9 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
33 | A1 | 2 | 210 | 教員室（南西）天井高い | (池野則男) | 40.8 | 系統４ | 11200 | 1 | 11200 | 274.5098 | [9 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
34 | A1 | 2 | 210 | 教員室（北東）天井高い | (池野則男) | 15.4 | 系統４ | 4500 | 1 | 4500 | 292.2078 | [9 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
35 | A1 | 2 | 211 | 相談室（北東）天井高い |  | 24.8 | 系統４ | 7100 | 1 | 7100 | 286.2903 | [9 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
36 | A1 | 2 | 211 | 相談室（南西）天井高い |  | 24.8 | 系統４ | 7100 | 1 | 7100 | 286.2903 | [9 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
37 | A1 | 2 | 212 | 研究室 | 真島ｱﾏﾝﾀﾞ | 19.84 | 系統４ | 7100 | 1 | 7100 | 357.8629 | 91600 | 95kW×1台 | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
38 | A1 | 3 | 301 | 中講義室 天井高い | (池野則男) | 144 | 系統７ | 11200 | 4 | 44800 | 311.1111 | [9 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
39 | A1 | 3 | 302 | 中講義室 天井高い | (池野則男) | 144 | 系統７ | 11200 | 4 | 44800 | 311.1111 | 89600 | 95kW×1台 | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
40 | A2 | 1 | 101 | カルチャールーム１ | (堀江由視) | 55.1 | ﾂｲﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 11200 | 1 | 11200 | 203.2668 | [9 empty] | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC新設
41 | A2 | 1 | 102 | カルチャールーム２ | (堀江由視) | 52.2 | ﾂｲﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 11200 | 1 | 11200 | 214.5594 | [9 empty] | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC新設
42 | A2 | 1 | 103 | カルチャールーム３ | (堀江由視) | 34.8 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 8000 | 1 | 8000 | 229.8851 | [9 empty] | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC新設
43 | A2 | 1 | 152 | 学生ホール | (堀江由視) | 295.94 | 系統８ | 16000 | 5 | 80000 | 270.3251 | 80000 | 85kW×1台 | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
44 | A2 | 2 | 201 | 中講義室 天井高い | (池野則男) | 149.85 | 系統９ | 16000 | 3 | 48000 | 320.3203 | 48000 | 50kW×1台 | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
45 | A2 | 2 | 202 | 大講義室 天井高い | (池野則男) | 322.5 | 系統10 | 16000 | 6 | 96000 | 297.6744 | 96000 | 95kW×1台 | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
46 | A6 | 1 | - | カフェテリア（東側） | (藤井博史:生協) | 683.4 | 系統11 | 16000 | 6 | 96000 | 140.4741 | 96000 | 95kW×1台 | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
47 | A6 | 1 | - | カフェテリア（西側） | (藤井博史:生協) |  | 系統12 | 16000 | 6 | 96000 | #DIV/0! | 96000 | 95kW×1台 | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
48 | A6 | 1 | - | 通路(主菜･主食等選定→清算) | (藤井博史:生協) | 124.35 | 系統13 | 16000 | 2 | 32000 | 257.3382 | 32000 | 40kW×1台 | [7 empty] | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁAC新設
49 | A6 | 1 | - | 厨房１ | (藤井博史:生協) | 58.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224000
50 | A6 | 1 | - | 厨房２ | (藤井博史:生協) | 101.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | A6 | 1 | - | 厨房３ | (藤井博史:生協) | 22.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | A6 | 1 | - | 厨房４ | (藤井博史:生協) | 34.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | A6 | 1 | - | 更衣室 | (藤井博史:生協) | 22.38 |  | 0 | 0
54 | A6 | 1 | - | 厨房事務室 | (藤井博史:生協) | 12.1 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 0 | 0 | 0 | 0
55 | A6 | 1 | - | ゴミ置場(旧：厨芥庫) | (藤井博史:生協) | 4.8 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | A6 | 1 | - | ショップ(2019年10月改装済) | (藤井博史:生協) | 193 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 0 | 0 | 0 | 0
57 | A6 | 1 | - | 生協本部 ←開学後増設 | 森山将:生協 | 24.84 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 0 | 0 | 0 | 0
58 | A6 | 1 | - | 生協本部裏倉庫 |  |  | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 0 | 0
59 | A6 | 1 | - | 清掃員控室 ←開学後増設 |  | 18.96 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 0 | 0 | 0 | 0
60 | A6 | 1 | - | 特高電気室 | (福永 正) | 334.575 | 設備用AC | 25000 | 4 | 100000 | 298.8866 |  |  | ○ | 当初 | 屋外 |  | 更新 |  |  | 設備用AC更新※
61 | 鉛筆 | 2 | - | 守衛室（えんぴつ塔）←更新済？ | (日比大希) | 14.256 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 鉛筆 | 2 | - | 守衛仮眠室（えんぴつ塔）←更新済み？ | (日比大希) | 15 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 案内 | 1 | - | 案内所 | (福永 正) | 50.24 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 0 | 0 | 0 | 0
4422.105
※既設機器 ダイキン工業（外機RSX10GA、内機FXYW250H）×４台